Local da tomada das fotografias hemisféricas digitais

Parque Estadual da Ilha do Cardoso – PEIC

Floresta Alta de Restinga e Floresta Baixa de Restinga.

Datas da tomada das fotografias hemisféricas digitais

29/03/2012

Lista de equipamentos utilizados

1. Máquina fotográfica digital NIKON Digital Câmera D40;

2. Lente SIGMA Fisheye 8mm F3.5 EX DG;

3. Tripé VF WT3720, com nível de bolha;

4. Bússola de visada e clinômetro 

Configuração da máquina

1. Modo MANUAL

2. ISO 400 (todas as fotos);

3. Abertura do obturador: F3.5, F4 ou F5 (ainda precisa definir qual vou usar)

4. Velocidade do obturador: 1/800, 1/1000 ou 1/1250, variando conforme o horário, cobertura de nuvens e estrutura da mata (floresta alta de restinga e floresta baixa de restinga). 

Procedimentos

1. Tomada de fotografia da placa de identificação da parcela para referência das fotos hemisféricas;

2. Escolha do local de montagem do tripé;

3. Configuração da máquina para a tomada das fotografias hemisféricas (valor de ISSO, abertura do obturador e velocidade do obturador);

4. Montagem do tripé com a máquina fotográfica e lente “olho de peixe” acopladas;

5. Nivelamento do tripé com auxílio dos níveis de bolha e clinômetro;

6. Orientação do topo da foto para o norte magnético com auxílio de bússola de visada;

7. Toma da fotografia hemisférica com o temporizador ligado.

